## PLC Tags
Name | Path | Data Type | Logical Address | Comment | Hmi Visible | Hmi Accessible | Hmi Writeable | Typeobject ID | Version ID
Tag_1 | Default tag table | DInt | %MD100 |  | True | True | True
Tag_2 | Default tag table | Int | %MW101 |  | True | True | True
Tag_3 | Default tag table | Real | %MD102 |  | True | True | True
Tag_4 | Default tag table | Bool | %I0.0 |  | True | True | True
Tag_5 | Default tag table | Bool | %M0.0 |  | True | True | True
Tag_6 | Default tag table | Int | %MW104 |  | True | True | True
Tag_7 | Default tag table | Bool | %I0.7 |  | True | True | True
Tag_8 | Default tag table | Bool | %Q0.1 |  | True | True | True
| Default tag table | Bool |  |  | True | True | True
EMERGENCY | Default tag table | Bool | %I32.0 |  | True | True | True
COMMAND ENABLE | Default tag table | Bool | %I32.1 |  | True | True | True
BLOCKING LEFT ARM | Default tag table | Bool | %I32.2 |  | True | True | True
BLOCKING UPPER ARM | Default tag table | Bool | %I32.3 |  | True | True | True
BLOCKING RIGHT ARM | Default tag table | Bool | %I32.4 |  | True | True | True
THERMAL AND ELETROMAGNETIC CIRCUIT BREAKER | Default tag table | Bool | %I32.5 |  | True | True | True
SECURITY GATE | Default tag table | Bool | %I32.6 |  | True | True | True
INVERTER | Default tag table | Bool | %I32.7 |  | True | True | True
VERTICAL | Default tag table | Bool | %I33.0 |  | True | True | True
ROTATION POSITION | Default tag table | Bool | %I33.1 |  | True | True | True
DISCARGE POSITION | Default tag table | Bool | %I33.2 |  | True | True | True
LEFT ARM BLOCKED | Default tag table | Bool | %I33.3 |  | True | True | True
UPPER ARM BLOCKED | Default tag table | Bool | %I33.4 |  | True | True | True
RIGHT ARM BLOCKED | Default tag table | Bool | %I33.5 |  | True | True | True
LOW SPEED POSITION | Default tag table | Bool | %I33.6 |  | True | True | True
UPPER ARM UNBLOKED | Default tag table | Bool | %I33.7 |  | True | True | True
| Default tag table | Bool |  |  | True | True | True
LIFTING ROTATION POSITION | Default tag table | Bool | %Q32.0 |  | True | True | True
LIFTING DISCARGE POSITION | Default tag table | Bool | %Q32.1 |  | True | True | True
BLOCKING ARMS | Default tag table | Bool | %Q32.2 |  | True | True | True
UNBLOCKING ARMS |  |  | %Q32.3
LEFT ARM | Default tag table | Bool | %Q32.4 |  | True | True | True
UPPER ARM | Default tag table | Bool | %Q32.5 |  | True | True | True
RIGHT ARM | Default tag table | Bool | %Q32.6 |  | True | True | True
RING BELL | Default tag table | Bool | %Q32.7 |  | True | True | True
1101 | Default tag table | Bool | %Q33.0 |  | True | True | True
1102 | Default tag table | Bool | %Q33.1 |  | True | True | True
1103 | Default tag table | Bool | %Q33.2 |  | True | True | True
ROTATION | Default tag table | Bool | %Q33.3 |  | True | True | True
BRAKE | Default tag table | Bool | %Q33.4 |  | True | True | True
SECURITY LAMP | Default tag table | Bool | %Q33.5 |  | True | True | True
1107 | Default tag table | Bool | %Q33.6 |  | True | True | True
1108 | Default tag table | Bool | %Q33.7 |  | True | True | True
LEFT ARM SECURITY LEAD SCREW NUT | Default tag table | Bool | %I1.0 |  | True | True | True
UPPER ARM SECURITY LEAD SCREW NUT | Default tag table | Bool | %I1.1 |  | True | True | True
RIGHT ARM SECURITY LEAD SCREW NUT | Default tag table | Bool | %I1.2 |  | True | True | True

## Constants
Name | Path | Data Type | Value | Comment